## ﾁｪｸﾘｽﾄ
別表 | チ ェ ッ ク リ ス ト | 申請者名
設置場所
検 査 項 目 |  | チ ェ ッ ク ポ イ ン ト | 欄 | 検 査 項 目 |  | チ ェ ッ ク ポ イ ン ト | 欄
1. | 流入管きょ及び放流管きょ勾配 | 汚物や汚水の停滞はないか。
|  |  |  | 21. | ブロアーの設置、稼動状況 | 防振対策がなされているか。
2. | 放流先の状況 | 放流口と放流水路の水位差が適切に保たれ
固定が十分行われているか。
逆流のおそれはないか。
アース線は接続されているか。
3. | 誤接合等の有無 | 生活排水が全て接続されているか。
漏電のおそれはないか。
雨水や工場排水等が流入していないか。
※ チェックは「○」で表示ください。
4. | 升の位置及び種類 | 起点、屈曲点、合流点及び一定間隔ごとに
適切な升が設置されているか。
5. | 流入管きょ、放流管きょ及び空気配管の | 管の露出等により変形、破損のおそれはな |  |  | 上記のとおり確認したことを証します。
| 変形、破損のおそれ | いか。
6. | 嵩上げの状況 | バルブの操作などの維持管理を容易に行う |  |  | 令和 年 月 日
ことができるか。
担当浄化槽設備士氏名
7. | 浄化槽本体の上部及びその周辺の状況 | 保守点検、清掃を行いにくい場所に設置さ
（浄化槽整備士免状の交付番号 第 号）
れていないか。
8. | 漏水の有無 | 漏水が生じていないか。
9. | 浄化槽本体の水平の状況 | 水平に保たれているか。
完 了 検 査
10. | 接触材等の変形、破損、固定の状況 | 嫌気ろ床槽のろ材及び接触ばっ気槽の接 |  |  |  | 令和 年 月 日
触材に変形や破損はないか。
|  | しっかり固定されているか。 |  |  | 光市 環境市民部 環境政策課
11. |  | 各装置に変形や破損はないか。
ばっ気装置、逆洗装置及び汚泥移送装
しっかり固定されているか。
| 置の変形、破損、固定及び稼動の状況 |  |  |  | 備考欄
空気の出方や水流に片寄りはないか。
12. | 消毒設備の変形、破損、固定の状況 | 消毒設備に変形や破損はないか。
しっかり固定されているか。
薬剤筒は傾いていないか。
※ チェックは「○」で表示ください。
検 査 項 目 |  | チ ェ ッ ク ポ イ ン ト | 欄
13. | 基礎コンクリートの適正な配筋状況 | かぶり厚が確保できる施工がなされているか
14. | 基礎コンクリートの適正な養生 | コンクリート打設後、養生期間を置くことなく
浄化槽を設置していないか。
15. | 適正な埋戻し材の使用状況 | 砂を使用して掘削土質の状況を見極めた
転圧を行っているか（ダストは不可）
16. | 支柱工事の必要性の有無 | 不特定の車輌が乗り入れ可能な場所に
浄化槽が設置されていないか
17. | 上部コンクリートの適正な配筋状況 | 開口部に補強筋が施されているか。
鉄筋が地山の肩に掛っているか
18. | 上部コンクリートの天端高さ | 地盤面より３㎝程度高くなっているか
19. | 特殊な荷重がかかる場合 | 浄化槽を建物等から十分に離して
設置しているか
20. | ポンプ設備（流入ポンプ及び放流ポンプ）の設置、稼動状況 | ポンプ升に変形や破損はないか。
ポンプ升に漏水のおそれはないか。
ポンプが2台以上設置されているか。
設計どおりの能力のポンプが設置されてい
るか。
ポンプの固定が十分行われているか。
ポンプの取り外しが可能か。
ポンプの位置や配管がレベルスイッチの稼
動を妨げるおそれはないか。
※ チェックは「○」で表示ください。